Экзаменационные  вопросы  по  электротехнике  II  семестр.

- Значение  синусоидального  тока.  Период.  Частота.

- Фаза.  Сдвиг  фаз.

- Простейший  генератор.  Получение  синусоидальной  ЭДС.  Уравнение  мгновенной  ЭДС.

- Мгновенное, максимальное  и  действующее  значение  синусоидального  тока.

- Графическое  изображение  синусоидальных  величин:  волновая диаграмма.

- Графическое  изображение  синусоидальных  величин: векторная  диаграмма.

- Цепь  синусоидального  тока  с  резистором.  Схема  цепи.  Уравнения  изменения  тока  и  напряжения.  Волновая и векторная  диаграмма.  Вывод.

- Цепь  синусоидального  тока  с  резистором.  Мощность  цепи.  Закон  Ома.

- Цепь  синусоидального  тока  с  индуктивностью.  Схема  цепи.  Уравнения  изменения  тока  и  напряжения.  Волновая и векторная  диаграмма.  Вывод.

- Цепь  синусоидального  тока  с  индуктивностью.  Мощность  цепи.  Закон  Ома.

- Цепь  синусоидального  тока  с  ёмкостью.  Схема  цепи.  Уравнения  изменения  тока  и  напряжения.  Волновая и векторная  диаграмма.  Вывод.

- Цепь  синусоидального  тока  с  ёмкостью.  Мощность  цепи.  Закон  Ома.

- Цепь  синусоидального  тока  с  последовательным  соединением  резистора  и  индуктивности. Векторная  диаграмма.

- Последовательное  соединение  активного  сопротивления  и  индуктивности.  Треугольник  сопротивлений.  Коэффициент  мощности.

- Мощность  в  цепи  с  R  и L.  Треугольник  мощностей.  Коэффициент  мощности.

- Цепь  синусоидального  тока  с  R  и  L.  Нагрузка  цепи.  Закон  Ома.  Полное  сопротивление.

- Цепь  синусоидального  тока  с  R  и  С.  Нагрузка  цепи.  Закон  Ома.  Вывод.  Векторная  диаграмма.

- Цепь  синусоидального  тока  с  R  и  С.  Векторная  диаграмма.  Треугольник  мощностей.

- Цепь  синусоидального  тока  с  последовательным  соединением  R , L , C.  (XL > XC).

- Резонанс  напряжений.  Условия  его  возникновения.

- Расчет  разветвленных  цепей  синусоидального  тока.  Векторная  диаграмма.

- Резонанс  токов.  Векторная  диаграмма.

- Коэффициент  мощности  и  его  повышение.

- К  чему  ведет  низкий  коэффициент  мощности?  Порядок  расчета  ёмкости  конденсаторной  установки.

- Получение  трехфазной  ЭДС.  График.  Векторная  диаграмма.

- Соединение  обмоток  генератора  звездой.  Соотношение  между  линейными  и  фазными  токами  и  напряжениями.

- Соединение  обмоток  генератора  треугольником.  Соотношение  между  линейными  и  фазными  токами  и  напряжениями.

- Комплексное  число.  Формы  записи  комплексного  числа.

- Ток  и  напряжение  в  комплексной  форме.

- Сопротивление  и  проводимость  в  комплексной  форме. Мощность  в  комплексной  форме.

- Законы  Ома  и  Кирхгофа  в  комплексном  выражении.

- Причина  появления  несинусоидальных  ЭДС.  Разложение  их  в  ряд.  Гармоники.

Примеры задач к экзаменационным билетам по электротехнике

- К  цепи  с параметрами  R = 40 Ом  и  C = 100 мкФ  подведено  напряжение

u=Uм1×sinωt+Uм3×sin3ωt=282×sin314t+1802×sin3×314t,В

Определить : U1, U3, U, I1, I3, I, P, Cosφ, i

- В  цепи  с параметрами  R = 8 Ом  и  Хс = 6 Ом  протекает  ток  I = 20 А

Определить : Uа, Uс, U,  P, Q, S,  Cosφ, построить  векторную  диаграмму.

- Обмотки  трехфазного  генератора  соединены  в  треугольник, Rф = 12 Ом,

ХLф = 16 Ом, Uф = 220 В.

Определить :

- Iф, Iл

- P, Q, S, Cosφ

- Начертить  схему  цепи

- Построить  векторную  диаграмму.

- В  цепи  с параметрами  R = 12 Ом, XL = 20 Ом,  Хс = 4 Ом  протекает  ток  I = 10 А

Определить : Uа, UL, Uс, U,  P, Q, S,  Cosφ, построить  векторную  диаграмму

- К  цепи  с параметрами  R1 =8  Ом,  ХL1 = 6 Ом, ХL2 = 10 Ом  подведено  напряжение

U = 220 В

Определить : I1, I2, I,  P, Q, S,  Cosφ, построить  векторную  диаграмму